## Arkusz1
Wystawa mobilna - elementy do wyceny
Żydowski Instytut Historyczny
„Czy te słowa trafią do ciebie, wierny przyjacielu?” Grupa Oneg Szabat i podziemne archiwum getta warszawskiego
UWAGI OGÓLNE DO ZAMÓWIENIA: 1. W przypadku rozbieżności, braków, niejasności lub kolizji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Projektantem przed przystąpieniem do dalszych prac. 2. Wszystkie wymiary, technologie i rozwiązania montażowe należy zweryfikować przed rozpoczęciem produkcji oraz przed zamówieniem materiałów. 3. Elementy wystawy mobilnej muszą być trwałe, stabilne i bezpieczne dla użytkowników, w szczególności dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz młodzieży. 4. Wszystkie elementy powinny być przystosowane do transportu, wielokrotnego montażu i demontażu oraz ponownej instalacji w różnych lokalizacjach. 5. Prace wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową, zaakceptowanymi rysunkami warsztatowymi lub ustaleniami projektowymi nie będą podlegały odbiorowi i zostaną poprawione lub wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 6. Przed zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Projektantowi do akceptacji próbki wszystkich materiałów wykończeniowych. 7. Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne, technologiczne, kolorystyczne lub montażowe wymagają wcześniejszej akceptacji Projektanta. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wszystkie elementy wystawy mobilnej do odbioru w docelowej formie, kompletnym montażu i z pełnym wyposażeniem przewidzianym w dokumentacji.
l.p. | rodzaj elementu | nr rysunku | opis | jednostki | ilość elementów | koszt jednostkowy netto | koszt zestawu netto | UWAGI
1 | tablice z wydrukami | 01_Panele i konstrukcja | tablice z płyty meblowej dwustronnie laminowane laminatem zgodnym z: szary jasny U708 ST9 Egger lub analogiczny, z obrzeżem w identycznym kolorze, zadruk jednostronny, bezpośredni w wysokiej jakości UV CMYK+BIEL z laminatem zabezpieczającym zadruk przed mechanicznym uszkodzeniem Litery ostre, krawędzie wydruku dopasowane, brak rozmyć i niedoskonałości. Tablice wyposażone w zaczepy typu clipy panelowe lub listwy typu Z-clip, zapewniające możliwość zmiany konfiguracji paneli na konstrukcjach. | szt. | 46 |  |  | format tablic nie może się zmienić - formaty są ustalone w plikach graficznych
2 | cytaty osobne | 01_Panele i konstrukcja | wycięte z płyty MDF gr 36mm kształty lakierowane kolorem RAL 2012 z nadrukiem bezpośrednim UV w kolorze białym, wielkość wg projektu graficznego na zaczepach | szt. | 8 |  |  | wymiary tych cytatów będą różne - zgodnie z plikiem graficznym
3 | konstrukcje aluminiowe | 01_Panele i konstrukcja | konstrukcje nośne wystawy wyspawane z profili aluminiowych 800 mm x 40 mm i pomalowane na kolor RAL 2012 struktura. Format ramy 1200x2200mm, wyposażone w nóżki poziomujące i zestaw łączników; łączniki zapewniają sztywność, stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji, wykonane z blachy stalowej, lakierowanej na kolor RAL 2012 struktura, grubości 3 mm. Przewidzieć należy różne warianty kątowe.Przykręcane od góry i spodu, rozwązyć zastosowanie sprężyny dociskowej. Łączniki mają być niezauważalne. Uwaga: dopuszcza się zastosowanie dodatkowo łączników zawiasowych. Ramy i tablice będą złożone do transportu w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem - tablice i akcesoria osobno. | szt. | 23 |  |  | Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia rysunków wykonawczych i przedłożenia ich Zamawiającemu w czasie ustalonym w umowie. Ważne zeby te konstrukcje miały odpowiednio gruby grzbiet, 80mm jest idealne
4 | gablota-skrzynka przeszklona, na aluminiowej lakierowanej konstrukcji | 02_G1-G6 | gablota o różnych wymiarach wg projektu, w charakterze skrzyni z wiekiem, wykonana z blachy stalowej gr. 3 mm postarzanej; gablota posiada podwójne dno,: 1) pulpit ekspozycyjny oklejony tkaniną introligatorską typu PALSA kolor Brillianta 4468 lub analogiczną, zapewnione szczeliny do wentylacji , 2) pod pulpitem ekspozycyjnym ma znaleźć się hydrożel (który zapewnia wykonawca) w ilości odpowiedniej do kubatury gabloty. Gablota zamykana jest za pomocą przeszklonej ramy z wklejonym szkłem o gr. 6mm, szkło odżelazione, antyrefleksyjne, bezpieczne; pudło gabloty umieszczone na konstrukcji aluminiowej spawanej, wyposażonej w nóżki stabilizujące, konstrukcja rozkładana do transportu, wyspawaa z profili aluminiowych 40 mm x 20 mm i pomalowana na kolor RAL 2012 struktura. Wieko gabloty w pozycji podstawowej będzie odchylone, na nim znajdzie się wymienny opis obiektu wydrukowany w technologii UV na PCV czarnym barwionym w masie gr. 3-5mm. Wieko zabezpieczone przed przypadkowym zatrzaśnięciem, ale zamykane do transportu. Gablota bez własnego oświetlenia. | szt. | 6 |  |  | nogi muszą być optymalizowane dla transportu - sztaplowane lub składane
5 | gablota - skrzynka z ekranem multimedialnym niedotykowym | 03_GE | gablota o wymiarach wg projektu, w charakterze gabloty pulpitowej z wiekiem, wykonana z blachy stalowej gr 3mm, postarzanej; w blacie zamiast szkła umieszczony jest ekran niedotykowy, na którym w trybie ciągłym odtwarzana jest animacja, pudło gabloty umieszczone na konstrukcji aluminiowej spawanej, wyposażonej w nóżki stabilizujące, konstrukcja rozkładana do transportu, wyspawana z profili aluminiowych 40 mm x 20 mm i pomalowana na kolor RAL 2012 struktura. Wieko gabloty w pozycji podstawowej będzie odchylone,zabezpieczone przed przypadkowym zatrzaśnięciem, ale zamykane do transportu. specyfikacja ekranu: Monitor 15'' niedotykowy o rozdzielczości 1920x1080, player video, bez audio | szt. | 1 |  |  | nogi muszą być optymalizowane dla transportu - sztaplowane lub składane
6 | gablota pionowa na oryginalną skrzynkę | 04_GK | pelnowymiarowa gablota na planie heksagonu, z własnym oświetleniem, wymiary gabloty: wys. 1230 mm, średnica podstawy 1000 mm. wykonana z blachy stalowej o grubości 3 mm, lakierowana na kolor RAL 9005 struktura, szkło 6mm bezpieczne, odżelazione, antyrefleksyjne, oswietlenie w górnym wieńcu gabloty, powierzchniowe i równomierne, zasilanie z podłogi, pod blatem ukryty silikażel, dla ekspozycji oryginalnej skrzynki wykonać należy podium z transparentnego PCV giętego, wg rysunku; gablota przystosowana do bezpiecznego transportu | szt. | 1 |  |  | Ta gablota winna być przygotowana w dwóch częściach - należy zdjąć ją z cokołu zeby była nizsza do transportu
7 | wydruk na tkaninie - teksty | wg pliku graficznego | wydruk na tkaninie: druk sublimacyjny na tkaninie poliestrowej, dwustronnie tunelowany, wysokość netto 3000mm, długość 7600mm, wysoka czytelnośc zadruku (tekst główny i kredyty), | m2 | 24 |  |  | tkanina lekka, nie blackout
8 | obciążniki do tkaniny góra-dół |  | zastosować karnisz, kolor biały | mb | 16
9 | wydruk na tkaninie - dekoracja ścienna | wg pliku graficznego | wykonanie wielkoformatowych wydruków ekspozycyjnych na lekkiej, półtransparentnej tkaninie poliestrowej typu woal / voile / lekka tkanina transparentna, przeznaczonej do zastosowań muzealnych i wystawienniczych. druk sublimacyjny, gramatura 65–90 g/m², wysokość netto 3000mm, długość 35000mm (35mb), | m2 | 105
Materiał powinien być trudnopalny i posiadać aktualny dokument potwierdzający klasyfikację reakcji na ogień, np. B1 według DIN 4102 lub równoważną klasyfikację zgodną z EN 13501-1. Dokument powinien dotyczyć materiału przewidzianego do realizacji zamówienia. Wydruk powinien zostać wykonany w technologii sublimacyjnej lub równoważnej, zapewniającej miękki, tekstylny charakter, częściową transparentność materiału oraz dobrą reprodukcję płynnych przejść tonalnych. Zastosowana technologia nie może nadmiernie usztywniać tkaniny ani nadawać jej charakteru ciężkiego baneru. Grafika będzie oparta na brązowych i pomarańczowych gradientach. Efekt końcowy powinien być subtelny, świetlisty i półprzezroczysty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próbki produkcyjnej na docelowym materiale przed rozpoczęciem produkcji całości. Próbka powinna mieć minimalny format ok. 50 × 100 cm i obejmować fragmenty najciemniejszych kolorów, jasnych przejść tonalnych, gradientów oraz dodatkowych akcentów barwnych. Ocena próbki nastąpi po zawieszeniu materiału w pionie i oświetleniu go w sposób zbliżony do warunków ekspozycyjnych. Krawędzie tkanin należy wykończyć zgodnie z projektem montażowym: poprzez obszycie, cięcie termiczne, wykonanie tuneli pod pręt obciążający lub przygotowanie do montażu na szynie / systemie zawieszenia. Tkaniny po zawieszeniu powinny układać się równo, bez skręcania, niekontrolowanego falowania i deformacji wynikających z niewłaściwego wykończenia lub montażu. Wykonawca powinien przedstawić kartę techniczną proponowanej tkaniny, informację o gramaturze, stopniu transparentności, sposobie konserwacji oraz rekomendowanym sposobie montażu.
10 | obciążniki do tkaniny góra-dół |  | zastosować karnisz, kolor biały | mb | 70
11 | siedzisko - ława | 05_S1.1 | ława tapicerowana dł. 160cm, tapicerka hydrofobowa, zmywalna w kolorze zbliżonym do RAL 2012, konstrukcja na płycie meblowej, twarda pianka trudnopalna, cokół na płycie meblowej, kolor RAL 9005 | szt. | 3
12 | siedzisko bez oparcia | 07_S2 | modułowe tapicerowane siedzisko wyspowe bez oparcia, tapicerka hydrofobowa, zmywalna w kolorze zbliżonym do RAL 2012, konstrukcja na płycie meblowej, twarda pianka niepalna, cokół na płycie meblowej, kolor RAL 9005 | szt. | 1
13 | postument dla ksiażek | 07_S2 | postument wykonany z MDF 18–22 mm albo sklejki liściastej 15–18 mm, wewnętrzne wzmocnienia z listew, powierzchnia szpachlowana, gruntowana i lakierowana natryskowo w kolorze 9005, spód wyposażony w stopki regulowane, stopery stalowe lakierowane na kolor RAL 9005 |  | 1
14 | składana konstrukcja z zadrukowaną tkaniną | 08_S2 konstrukcja | samonośna konstrukcja metalowa, spawana, lakierowana na kolor RAL 2012, stabilna, wyposażona w karnisz /prowadnicę do zawieszenia tkaniny drukowanej wisząca zasłona - druk sublimacyjny na tkaninie poliestrowej, przed produkcją całości należy wykonać próbkę produkcyjną na docelowej tkaninie. |  | 1
15 | wydruk na tkaninie - mapa | wg pliku graficznego | wykonanie wielkoformatowych wydruków ekspozycyjnych na lekkiej, półtransparentnej tkaninie poliestrowej typu woal / voile / lekka tkanina transparentna, przeznaczonej do zastosowań muzealnych i wystawienniczych. druk sublimacyjny, gramatura 65–90 g/m², wysokość netto 3000mm, długość 35000mm (35mb), Materiał powinien być trudnopalny i posiadać aktualny dokument potwierdzający klasyfikację reakcji na ogień, np. B1 według DIN 4102 lub równoważną klasyfikację zgodną z EN 13501-1. Dokument powinien dotyczyć materiału przewidzianego do realizacji zamówienia. Wydruk powinien zostać wykonany w technologii sublimacyjnej lub równoważnej, zapewniającej miękki, tekstylny charakter, częściową transparentność materiału oraz dobrą reprodukcję płynnych przejść tonalnych. Zastosowana technologia nie może nadmiernie usztywniać tkaniny ani nadawać jej charakteru ciężkiego baneru. Grafika będzie oparta na brązowych i pomarańczowych gradientach. Efekt końcowy powinien być subtelny, świetlisty i półprzezroczysty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próbki produkcyjnej na docelowym materiale przed rozpoczęciem produkcji całości. Próbka powinna mieć minimalny format ok. 50 × 100 cm i obejmować fragmenty najciemniejszych kolorów, jasnych przejść tonalnych, gradientów oraz dodatkowych akcentów barwnych. Ocena próbki nastąpi po zawieszeniu materiału w pionie i oświetleniu go w sposób zbliżony do warunków ekspozycyjnych. Krawędzie tkanin należy wykończyć zgodnie z projektem montażowym: poprzez obszycie, cięcie termiczne, wykonanie tuneli pod pręt obciążający lub przygotowanie do montażu na szynie / systemie zawieszenia. Tkaniny po zawieszeniu powinny układać się równo, bez skręcania, niekontrolowanego falowania i deformacji wynikających z niewłaściwego wykończenia lub montażu. Wykonawca powinien przedstawić kartę techniczną proponowanej tkaniny, informację o gramaturze, stopniu transparentności, sposobie konserwacji oraz rekomendowanym sposobie montażu. |  | 12
16 | obciążniki do tkaniny góra-dół |  | zastosować karnisz, kolor biały |  | 8
koszt: